## naslovna
Investitor: | Jamnica plus d.o.o.
Getaldićeva 3
1000 Zagreb
Predmet: | Troškovnik za izvođenje radova na lokaciji
Jamnica plus d.o.o. Žminj, obrtnički radovi
Izvođenje: | 11/23-12/23
Zagreb: | 2023-10-16

## rekapitulacija
Rekapitulacija obrtničkih radova na objektu Jamnica plus d.o.o. Žminj
Ponuda
1 | Građevinski radovi |  | 0
2 | Fasadna i krovna obloga |  | 0
3 | Bravarski radovi |  | 0
4 | Sekcijska vrata |  | 0
5 | Regali |  | 0
6 | Ostalo |  | 0
UKUPNO: |  | 0
UKUPNO u kn (tečaj 7,53450): |  | 0
Za sve bravarske stavke potrebno izvršiti izmjere na licu mjesta i dostaviti nacrte prije
početka same radioničke izrade.
Za izvedbu svih radova po stavka potrebno uključiti sve pomočne naprave za osiguranje
fasade, skele, viličari, podizne bine ….
Po završetku radova potrebno dostaviti sve certifikate od materijala i opreme, završna
izvješća o montaži pojedinih segmenata, ateste zavarivača …
Sve cijene u troškovniku su u neto iznosu bez PDV-a s time da se PDV zaračunava sukladno
odredbama Zakona o PDV-u te mjerodavnim tumačenjima njihove primjene od stane
Porezne uprave. Za građevinsku uslugu će se prilikom fakturiranja primijeniti institut
prijenosa porezne obveze iz članka 75.st3. i članka 79.st7. zakona o PDV-u, a ostale usluge
(regali i njihova montaža) oporezivati će se PDV-om.

## građevinski radovi
1 | Građevinski radovi
Redni broj | Opis | Jed. mjera | Količina | Cijena | Ukupno
1.1 | Demontaža fasadnih elemenata izrađenih od plinobetona. Elementi su dimenzija 550x600x26 cm. Demontirati je potrebno 9 komada elemenata. Demontaža mora biti pažljiva kako ne bi došlo do oštećivanja dijelova fasade na drugim poljima. Zbog prirode fiksiranja elemenata koji se demontiraju, ostale elemente potrebno je privremeno osigurati da ne dođe do urušavanja cijele fasade koja ostaje iznad visine demontiranih elemanata. Potrebno je i demontirati postojeće stupove od sekcijskih vrata kao i građevinske ispune između istih. U stavku demontaže uključiti odvoz na deponij i zbrinjavanje svih vrsta materijala na propisan način. | komplet | 1 | 0 | 0
1.2 | Na otvoru između stupova, gdje se demontira 6 komada fasadnih elemenata, potrebno je nadobetonirati dio fasadnog temelja. U svrhu poravnavanja "zuba" koji će se pojaviti poslije demontaže elemenata fasade, postojeći beton potrebno je mehanički očistiti sa čeličnim četkama i impregnirati. U postojeći temelj potrebno je ugraditi sidra od rebrastog željeza Fi 12 mm, rastera cca. 40-50 cm, dolje i bočno. Potrebno je izraditi armaturni koš dimenzija 33x22x600 cm od Fi 12 kao nosive šipke i Fi 6 kao vilica. Ugraditi oplatu za visinu betona 35 cm i dužinu 600 cm. Ugraditi beton marke MB 30 u količini od 0,6-0.8 m3. | komplet | 1 | 0 | 0
1.3 | Mehaničko čišćenje dijela fasade ispod nivoa poda objekta. Čišćenje obaviti sa čeličnim četkama. Očišćeni dio se premazuje sa impregnacijom. Temelj potrebno završiti sa pokrovom premaza koji će pokriti sve neravnine i oštećenja. Pokrov mora biti za vanjske uvjete, svakako ugraditi armaturnu mrežicu za zidove. Dimenzija temelja za popravak 2000x70 cm | komplet | 1 | 0 | 0
1.4 | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti uslijed izvođenja | komplet | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0

## fasadna i krovna obloga
2 | Fasadna i krovna obloga
Redni broj | Opis | Jed. mjera | Količina | Cijena | Ukupno
2.1 | Zatvaranje fasade sa limenom fasadnom oblogom. Obloga je trapezni lim visine vala 40 mm, debljina lima 0,6 mm, završna boja RAL 9006. Fiksiranje obloge za podkonstrukciju od metalnih profila u 7 nivoa. Fiksiranje se vrši sa vijcima propisane čvrstoće i u boji limene obloge. Obloga se postavlja od nivoa objekta do postojećeg žljeba na fasadi. Dimenzija fasade s uključenim sekcijskim vratima je 20x5,5 m. Dimenzije za krojne liste uzeti na licu mjesta. | komplet | 1 | 0 | 0
2.2 | Limeni opšavi za izvedbu fasade. Bočni i gornji opšavi, okapnice u donjoj zoni fasade kao i iznad sekcijskih vrata. Uključiti i sve opšave na otvorima oko vrata. Fiksiranje opšava se vrši sa vijcima i pop zakovicama propisane čvrstoće u boji fasade. Opšavi su razvijene širine od 25 do 50 cm. Ukupna količina opšava je cca. 85 m1. | komplet | 1 | 0 | 0
2.3 | Zamjena postojećeg ispusta žljeba. Ispust zamijeniti sa novom plastičnom cijevi Fi 16 cm i istu odvesti u najbliži šaht udaljen 4,5 m od objekta. Nova cijev mora s obujmicama biti fiksirana za fadasu.Ustavku uključiti demontažu postojećeg plastično/čeličnog ispusta. | komplet | 1 | 0 | 0
2.4 | Ugradnja pokrova nadstrešnice sa limom visine vala 40 mm, debljine lima 0,6 mm, završna boja RAL 9006. Lim se fiksira direktno u konstrukcije nadstešnice s izrezima za prihvat fasadnih sprega konstrukcije nadstrešnice. Iste proboje posebno dobro zavrtviti sa kvalitetnim ljepilom-brtvilom u boji lima. Na spoj pokrova nadstrešnice i fasadnog lima ugraditi opšav razvijene širine 50 cm, prema pravilima struke, da ne dolazi do curenja kiše po fasadi ispod nadstrešnice. Na kraju pokrova nadstrešnice ugraditi kuke i žljeb u istoj boji kao i lim pokrova i iz žljeba napraviti ispust vode na platu sa cijevi Fi 10 cm, na poćetku i na kraju ispusta. | komplet | 1 | 0 | 0
2.5 | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti uslijed izvođenja | komplet | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0

## bravarski radovi
3 | Bravarski radovi
Redni broj | Opis | Jed. mjera | Količina | Cijena | Ukupno
3.1 | Izrada nosača za osiguranje fasadnih elemenata od plinobeton koji ostaju na fasadi. Nosač se izrađuje kao "Z" profil dimenzija 100/260/100 od pločevine debljine 10 mm. U donjoj zoni nosača potrebno je još dodati dvije linije od plosnog željeza 100x10 mm. Poprečna orebrenja na nosaču se stavljaju svakih cca. 400-400 mm, lim debljine 10 mm. Nosač potrebno zaštititi anti korozivnim premazom, staviti jedan sloj kvalitetne temeljne boje i dva sloja kvalitetnog laka RAL 9006. Nosač se fiksira u AB stupove pomoću fisher ankera M16x160 mm i dodatno vari na svaku vertikalu (podkonstrukciju) sekcijskih vrata. Nosač je dužine 20 m, izrađen iz segmenata i varen na licu mjesta. Mjere za nosač uzeti na licu mjesta. Procjenjena težina konstrukcije sa ojačanjima je 1290 kg | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Konstrukcija sekcijskih vrata se izvodi u obliku slova "H". Izrada od cijevi 120x120x4 mm. Vertikale konstrukcije potrebno učvrstiti u pod objekta i za krovnu konstrukciju. Konstrukcija vrata ujedno služi i za prihvat nosača fasade. Na konstrukciji potrebno izvesti ruke prema fasadi za prihvat opšavnog lima od fasade do sekcijskih vrata. Konstrukciju potrebno zaštititi anti korozivnim premazom, staviti jedan sloj kvalitetne temeljne boje i dva sloja kvalitetnog laka RAL 9006. Procjenjena težina konstrukcije sa doradama je 920 kg. | komplet | 1 | 0 | 0
3.3 | Izrada i ugradnja tipskih zaštitnih stupića izrađenih od cijevi promjera 114,3/3,4 mm, visine 600 mm. Stupići su preko prihvatne ploče 200x200x10 fiksirani u podlogu. Obojano u žutu boju RAL 1021 sa crnim poljima na vrhu stupića. | komad | 8 | 0 | 0
3.4 | Izrada i ugradnja zaštitne pretovarne rampe za kamione. Rampa se izvodi od lima debljine 8 mm skošenog na jednoj strani zbog lakšeg prelaska viličara. Lim potrebno savinuti u L profil dimenzija 150x500 mm, dužina profila je 2500 mm, 4 komada. Fiksiranje konstrukcije je sa ankerima za beton sa upuštenom glavom kako ništa ne bi virili van lima na gaznoj površini rampe. Konstrukciju potrebno vruće pocinčati. Procjenjena težina konstrukcije je 420 kg. | komplet | 1 | 0 | 0
3.5 | Podkonstrukcija fasade izvodi se kao dvodijelni nosač od L pofila 60/60/4 mm. Jedan se pomoću ankera za plinobeton fiksira na fasadu, a drugi se vijčano veže za prvi. S tim načinom se može poravnati postojeća fasada koja dosta oscilira po pitanju ravnine. Podkonstrukcija fasade se izvodi u 7 nivoa, 3 iznad visine vrata i 4 ispod visine vrata. Konstrukciju potrebno zaštititi anti korozivnim premazom, staviti jedan sloj kvalitetne temeljne boje i dva sloja kvalitetnog laka RAL 9006. Procjenjena težina konstrukcije je 1080 kg. | komplet | 1 | 0 | 0
3.6 | Izrada konstrukcije nadstrešnice na fasadi iznad sekcijskih vrata. Nadstrešnica je dimenzija 20x2 m. Prihvat primarnih nosača na fasadi izvodi se preko temeljnih ploča s nosačem id lima debljine 15 mm. Primarni nosači su preko visećih nosača dodatno fiksirani za fasadu, prihvat visečih nosača je na visini od cca. 5m. Primarni nosači se izvode od INP 120 a visilice od cijevi 50x50x4 mm. Primarni nosači se fiksiraju na osima gdje su AB stupovi, na svakih 5 m. Prihvati primarnih i visečih nosača se fiksiraju direktno u stupove a za njih se pomoču vijka M 20x100 veže ostatak konstrukcije. Sekundarni nosači se vijčano spajaju sa primarnim, izvode se od cijevi 100x60x4 mm u tri linije. Konstrukciju potrebno zaštititi anti korozivnim premazom, staviti jedan sloj kvalitetne temeljne boje i dva sloja kvalitetnog laka RAL 9006. Procjenjena težina konstrukcije nadstrešnice je 1000 kg | komplet | 1 | 0 | 0
3.7 | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti uslijed izvođenja | paušal | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0

## sekcijska vrata
4 | Sekcijska vrata
Redni broj | Opis | Jed. mjera | Količina | Cijena | Ukupno
4.1 | Demontaža postojećih sekcijskih vrata. Potrebno demontirati vodilice vrata, ovjes, sekcije i motore vrata. U stavku demontaže uključiti odvoz na deponij i zbrinjavanje svih vrsta materijala na propisan način. | komad | 3 | 0 | 0
4.2 | Dobava i ugradnja kvalitetnih sekcijskih vrata svijetle prolazne dimenzije 250x320 cm. Ovjes vrata mora biti vertikalno/horizontalni kako bi sama vrata prošla iznad elektro kanalica koje su montirane na AB stupove. Izmjeru za izvedbu uzeti na licu mjesta. Panel vrata debljine 40 mm, punjen poliretanom, koeficijent prolaza topline U=1,3 W/m2 K. Automatsko impulsno upravljanje sa svim mjerama sigurnosti, osjetljivost prilikom nailaska na prepreku, foto čelije ... Vrata moraju imati sigurnosnu zaštitu u slučaju pucanja sajli, mogućnost ručnog otvaranja u slučaju nestanka struje, sve brtve, dolje, gore i bočno. Boja vrata izvana RAL 9006 a iznutra RAL 9002. Vrata moraju biti u skladu sa svim sigurnosnim standardima RH i EU. | komad | 4 | 0 | 0
4.3 | Puštanje vrata u pogon, ispitivanje funkcionalnosti, uvjerenje o sigurnosti i funkcionalnosti. | komad | 4 | 0 | 0
4.4 | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti uslijed izvođenja | paušal | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0

## regali
5 | Regali
Redni broj | Opis | Jed. mjera | Količina | Cijena | Ukupno
5.1 | Demontaža i ponovna montaža dijela paletnih regala koja se nalaze u skladištu. Regal je potrebno pažljivo demontirati, prevesti na drugu lokaciju unutar skladišta i montirati na propisan način. Ankeri koji ostaju u podu se moraju odrezati na nivo poda. Količina regala je 14 polja dužine 2,7 m, visina regala 3,5 m s dva para horizontalnih nosača u polju. Potrebno izraditi završno izvješće o montaži regalne opreme. | komplet | 1 | 0 | 0
5.2 | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti uslijed izvođenja | paušal | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0

## ostalo
6 | Ostalo
Redni broj | Opis | Jed. mjera | Količina | Cijena | Ukupno
6.1 | Opis | komplet | 1 | 0 | 0
6.2 | Opis | komplet | 1 | 0 | 0
6.3 | Opis | komplet | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0