## RfQ
UPIT ZA PONUDU (RfQ)
Izvođenje elektro radova i dobava elektro materijala , izvođenje radova na sustavu klimatizacije i ventilacije na proizvodnim lokacijama Jamnica plus d.o.o.
| Kontakt za tehnička pitanja |  |  |  |  | Kontakt za komercijalna pitanja i ponudu
Kontakt osoba Jamnice: | Slobodan Simić / Martin Braim |  |  |  | Kontakt osoba Jamnice: | Zlatko Orečić
E-mail adresa: | slobodan.simic@jamnica.hr / martin.braim@jamnica.hr |  |  |  | E-mail adresa: | zlatko.orecic@jamnica.hr
Kontakt telefon: | +38598228502 / +385996068421 |  |  |  | Kontakt telefon: | +385 1 2393 244
Datum kreiranja upita
Rok podnošenja ponude |  | u | sati
Opis projekta/ potrebe
Jamnica plus d.o.o. je proizvođač prirodnih mineralnih voda i osvježavajućih bezalkoholnih pića (gazirana/negazirana). Također u svom portfelju ima i negazirana bezalkoholna pića koji se proizvode bez konzervansa i pune na aseptičkim linijama. Za potrebe proizvodnih procesa na proizvodim lokacijama postoje potrebe za izvođenjem elektro radova na elektro energetskoj mreži, sustavima ventilacije i klimatizacije, sustavu rasvjete proizvodne hale, tvorničkog kruga, upravnih zgrada te povremenih potreba za isporukom elektro materijala i komponenti. Niže su navedene proizvodne lokacije na koje se natječaj primjenjuje: 1. Punionica Jamnica Pisarovina Vladimira Nazora 57 10451 Pisarovina 2. Punionica Jana Celine 54 10453 Gorica Svetojanska Stavke koje su obuhvaćene natječajem nalaze su u privitku.
Uvjeti (uvjete pod brojevima 3, 4 i 5 ispunjava ponuditelj)
1. Ponuditelji snose sve troškove u vezi s pripremom i podnošenjem ponude.
2. Fortenova Grupa i njene članice pridržavaju pravo odbiti određenu ili sve primljene ponude.
3. Ponuditelji prihvaćaju pregovore o cijeni, uključujući i e-dražbu.
4. Ponuditelji prihvaćaju odgodu plaćanja od 60 dana kao standardni uvjet plaćanja s članicama Fortenova Grupe.*
5. Ponuditelji prihvaćaju Opće ugovorne uvjete Jamnice plus d.o.o. - PRILOG A**
6. U slučaju da ponuda pristigne izvan traženog roka, ista se neće smatrati valjanom.
* Ukoliko se ne slažete s traženim danima plaćanja, molim navedite Vašu opciju.
** Ukoliko se ne slažete s Općim ugovornim uvjetima, molim navedite koji dio je za Vas sporan.
Kriteriji za evaluaciju ponuda
1. Evaluacija tehničke dokumentacije
2. Evaluacija ponuđene cijene
Kontakt podaci ponuditelja
Naziv poduzeća: |  |  |  |  | OIB:
Ulica i kućni broj: |  |  |  |  | IBAN:
Poštanski broj: |  |  |  |  | Kontakt osoba:
Grad: |  |  |  |  | E-mail adresa:
Država: |  |  |  |  | Kontakt telefon:
Razrada ponude (ispunjava ponuditelj)
Total iznos ponude |  | €
Uvjeti isporuke |  |  |  | (Incoterms 2020)
Rok isporuke |  | dana od datuma zaprimanja narudžbe
Napomena ponuditelja
Datum: |  |  |  |  | Odgovorna osoba:
Mjesto: |  |  |  |  | Pečat i potpis:
DA
DA
DA
NE
NE
NE

## Specifikacija uređaja
Punionica JANA
TIP | KOM
Izvedba radova godišnjeg pregleda trafostanice, Sveta Jana (po protokolu HEP-a) - TS JANA (2x1000 kVA + 2x1000 kVA) - TS JANA (2x1250 kVA) | 1
Usluga podrške za hitne intervencije u TS Sveta Jana -24h/7 dana, Vrijeme odziva na kvar 6h; usluga za radzoblje 6-9 mjesec (radni sati provedeni na intervenciji nisu uključeni) | paušal
Cijena 1h hitne intervencije u TS Jana ( 7-16 h) | 1
Cijena 1h hitne intervencije u TS Jana ( 16-23 h) | 1
Cijena 1h hitne intervencije u TS Jana ( 23-7 h) | 1
Trošak zamjene LED rasvjetnog tijela u proizvodnoj hali (visina 9m) | 1
Trošak zamjene LED rasvjetnog tijela u tvorničkom krugu (visina 7m) | 1
Trošak zamjene LED rasvjetnog tijela u uredskim prostorijama (visina 3m) | 1
Servis vanjske jedinice klime Toshiba MMY-SAP1006HT8P-E Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis unutarnje jedinice klime Toshiba RBC-UW283PG(W)-E Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 6
Servis vanjske jedinice klime Toshiba MMY-MAP0501T8 Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis unutarnje jedinice klime Toshiba MMU-AP0121WH Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 2
Servis unutarnje jedinice klime Toshiba MMK-APO151H Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 2
Servis vanjske jedinice klime Hyundai HRH-128MV Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis unutarnje jedinice klime Hyundai HRO-128MV Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 1
Servis Systemair ventilokonvektora VH27 HL/ER 2P G3 AC I2R servis uključuje čišćenje,dezinfekciju, zamjenu filtera | 6
Punionica JAMNICA
TIP | KOM
Izvedba radova godišnjeg pregleda trafostanice, JAMNICA (po protokolu HEP-a) - TS JAMNICA (3x1000 kVA) - TS PUMPNA STANICA JAMNICA (160 kVA) | 1
Usluga podrške za hitne intervencije u TS Jamnica -24h/7 dana, Vrijeme odziva na kvar 6h; usluga za radzoblje 6-9 mjesec (radni sati provedeni na intervenciji nisu uključeni) | paušal
Cijena 1h hitne intervencije u TS Jamnica ( 7-16 h) | 1
Cijena 1h hitne intervencije u TS Jamnica ( 16-23 h) | 1
Cijena 1h hitne intervencije u TS Jamnica ( 23-7 h) | 1
Servis unutarnje jedinice klime AERMEC FCL34 VERS.1. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 1
Servis unutarnje jedinice klime AERMEC FCL44 VERS.1. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 1
Servis unutarnje jedinice klime MITSUBISHI MSZ-GA35VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 3
Servis unutarnje jedinice klimeMITSUBISHI MSZ-GB50VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 1
Servis unutarnje jedinice klime MITSUBISHI MSZ-HJ25VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 2
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAS - 10SKHP-ES. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 1
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAS - 13SKHP-ES2. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 2
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAS - 18SKHP-ES. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 1
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAS - B13N3KV2-E1. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 5
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAS - B13PKVSG-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 2
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAS - M13UKCV-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 12
Servis unutarnje jedinice klime TOSHIBA RAV - SM1402CT-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru odvoda kondenzata | 2
Servis vanjske jedinice klime AERMEC ANL050 A. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime MITSUBISHI GA35VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime MITSUBISHI MUZ-GA35VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 2
Servis vanjske jedinice klime MITSUBISHI MUZ-GB50VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime MITSUBISHI MUZ-HJ25VA. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 2
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 10S2AH-ES. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 10UAH-ES3. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 13S2AH-ES2. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 2
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 18S2AH-ES. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 2M18U2AVG-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 3M23YACV-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 1
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 3M26S3AV-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 2
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAS - 4M27YACV-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 3
Servis vanjske jedinice klime TOSHIBA RAV - SM1403AT-E. Servis uključuje čišćenje, dezinfekciju, provjeru radnog medija, provjeru propuštanja, kemijsko čišćenje izmjenjivača, pregled liste error kodova sa zapisnikom | 2
Servis Systemair klima komore KA HSI-12/7-S-R-50 Ser.br:4755 servis uključuje čišćenje,dezinfekciju, zamjenu filtera | 1