## RfQ
UPIT ZA PONUDU (RfQ)
Dobava kemikalija i podešenje postojećeg sustava doziranja kemikalija za obradu napojne vode u parno kondenzacijskom sustavu, rashladnim sistemima proizvodnje komprimiranog zraka, zatvorenim sustavima hlađenja segmenata strojeva za proizvodnju PET boca, te usluga servisa, mjerenja, praćenja rada, izrade i slanja izvještaja o radu sustava za obradu vode korištenih u proizvodnim pogonima Jamnica plus d.o.o.
| Kontakt za tehnička pitanja |  |  |  |  | Kontakt za komercijalna pitanja i ponudu
Kontakt osoba Jamnice: | Slobodan Simić / Martin Braim |  |  |  | Kontakt osoba Jamnice: | Zlatko Orečić
E-mail adresa: | slobodan.simic@jamnica.hr / martin.braim@jamnica.hr |  |  |  | E-mail adresa: | zlatko.orecic@jamnica.hr
Kontakt telefon: | +38598228502 / +385996068421 |  |  |  | Kontakt telefon: | +385 1 2393 244
Datum kreiranja upita
Rok podnošenja ponude |  | u | sati
Opis projekta/ potrebe
Jamnica plus d.o.o. je proizvođač prirodnih mineralnih voda i osvježavajućih bezalkoholnih pića (gazirana/negazirana). U svom portfelju ima gazirana i negazirana bezalkoholna pića koji se pune na proizvodnim linijama sa i bez konzervansa. Predmet nabave su dobava kemikalija i podešenje postojećeg sustava doziranja kemikalija za obradu napojne vode u parno kondenzacijskom sustavu, rashladnim sistemima proizvodnje komprimiranog zraka te sustavima hlađenja segmenata strojeva za proizvodnju PET boca, kao i usluga servisa, mjerenja, praćenja rada i izrade i slanja izvještaja o radu sustava za obradu vode korištenih u proizvodnim pogonima Jamnica plus d.o.o. U parno kondenzacijskom sustavu za proizvodnju pare, u rashladnim sistemima za proizvodnju komprimiranog zraka te u sustavima hlađenja segmenata strojeva za proizvodnju PET boca koristi se tretirana voda koja mora biti u određenim granicama prema specifikaciji proizvođača sustava i strojeva. Da bi se osigurala potrebna razina kvalitete vode u navedenim sustavima, potrebna je prilagodba postojećeg sustava za doziranje kemikalija prema specifikacijama u sustave vode, te nakon prilagodbe vršiti redovne mjesečne servisne obilaske. Ukoliko dođe do iznenadnog kvara na sustavu doziranja kemikalija, radi osiguranja kvalitete tretiranog sustava, potrebna je usluga hitne intervencije. Predmet nabave uključuje isporuku kemikalija i podešenje sustava doziranja kemikalija za obradu napojne vode u parno kondenzacijskom sustavu, rahladnim sistemima proizvodnje komprimiranog zraka te zatvorenim sustavima hlađenja segmenata strojeva za proizvodnju PET boca, kao i usluga servisa, mjerenja, praćenja rada, izrade i slanja izvještaja o radu sustava za obradu vode na dvije proizvodne lokacije: 1. Punionica Jamnica Pisarovina Vladimira Nazora 57 10451 Pisarovina 2. Punionica Jana Celine 54 10453 Gorica Svetojanska Dodatne napomene: Ponudu za godišnju količinu kemikalija bazirati na predviđenoj godišnjoj potrošnji vode (podaci u ''Specifikaciji materijala''). Redovan mjesečni servis uključuje: 1. Dolazak na lokaciju 2. Izvještaj koji mora sadržavati: 2.1. Datum i lokaciju provedene kontrole 2.2. Kemijske analize sustava 2.2.1. Parno kondenzacijski sustav - Ukupna tvrdoća, ALKALITET, Vodljivost, pH, Sulfiti, Fe 2.2.2. Rashladni sustav kompresora - Ukupna tvrdoća, ALKALITET, Vodljivost, pH, Turbiditet, Molybden LR, Fe 2.2.3. Sustavi hlađenja PET - Ukupna tvrdoća , ALKALITET, Vodljivost, pH, Turbiditet, Mo HR, Fe 2.3. Stanje zaliha kemikalija 2.4. Komentare vezano za aktualna stanja, preporuke nabavke kemikalija te radova na sustavima doziranja 3. Potrošni materijal nužan za servis i interventne radove 4. Obveza intervencije u roku 24 sata od prijave , a kvar se mora otkloniti u najkraćem mogućem roku odnosno najviše u roku od 5 radnih dana od prijave U slučaju potrebe moguć je posjet lokacijama zbog detaljnih informacija sustava navedenih u prilogu.
Uvjeti (uvjete pod brojevima 3, 4 i 5 ispunjava ponuditelj)
1. Ponuditelji snose sve troškove u vezi s pripremom i podnošenjem ponude.
2. Fortenova Grupa i njene članice pridržavaju pravo odbiti određenu ili sve primljene ponude.
3. Ponuditelji prihvaćaju pregovore o cijeni, uključujući i e-dražbu.
4. Ponuditelji prihvaćaju odgodu plaćanja od 60 dana kao standardni uvjet plaćanja s članicama Fortenova Grupe.*
5. Ponuditelji prihvaćaju Opće ugovorne uvjete Jamnice plus d.o.o. - PRILOG A**
6. U slučaju da ponuda pristigne izvan traženog roka, ista se neće smatrati valjanom.
* Ukoliko se ne slažete s traženim danima plaćanja, molim navedite Vašu opciju.
** Ukoliko se ne slažete s Općim ugovornim uvjetima, molim navedite koji dio je za Vas sporan.
Kriteriji za evaluaciju ponuda
1. Evaluacija tehničke dokumentacije
2. Evaluacija ponuđene cijene
Kontakt podaci ponuditelja
Naziv poduzeća: |  |  |  |  | OIB:
Ulica i kućni broj: |  |  |  |  | IBAN:
Poštanski broj: |  |  |  |  | Kontakt osoba:
Grad: |  |  |  |  | E-mail adresa:
Država: |  |  |  |  | Kontakt telefon:
Razrada ponude (ispunjava ponuditelj)
Total iznos ponude |  | €
Uvjeti isporuke |  |  |  | (Incoterms 2020)
Rok isporuke |  | dana od datuma zaprimanja narudžbe
Napomena ponuditelja
Datum: |  |  |  |  | Odgovorna osoba:
Mjesto: |  |  |  |  | Pečat i potpis:
DA
DA
DA
NE
NE
NE

## Specifikacija materijala
Punionica JANA
PARNO KONDENZACIJSKI SUSTAV |  | Predviđena godišnja potrošnja vode
Kemijska priprema kotlovske vode za: | KOM | 17 400 m3
Kotao TPK OROMETAL ORO 3,2 SA | 1
Kotao TPK OROMETAL ORO 5 SA | 1
RASHLADNI SUSTAV KOMPRESORA
Kemijska priprema vode za tornjeve: | KOM | 1100 m3
Rashadni toranj kompresora WH28H3N | 1
Rashladni toranj kompresora WH29H3N | 2
Rashladni toranj kompresora WH35H3N | 1
Rashladni toranj kompresora VH15H3N | 1
Rashladni toranj kompresora VH21H3N | 1
ZATVORENI SUSTAV PET PROIZVODNE LINIJE
Kemijska priprema vode za tornjeve: | KOM
Rashladni toranj pastera proizvoda | 2
Punionica JAMNICA
PARNO KONDENZACIJSKI SUSTAV
Kemijska priprema kotlovske vode za: | KOM | 2600 m3
Kotao TPK BKG-30A | 1
Kotao TPK BKG-30A | 1
RASHLADNI SUSTAV KOMPRESORA
Kemijska priprema vode za tornjeve: | KOM
Rashladni toranj kompresora LMF Eco-PET 1350-B | 1 | 330 m3
Rashladni toranj kompresora WH29H3N | 1
Rashladni toranj kompresora WH18H3N | 1
ZATVORENI SUSTAV PET
Kemijska priprema vode za hladnjake puhaljke: | KOM
Hladnjak MTA TAE EVO 251 | 1
Hladnjak CTA IPC 302 | 1
Hladnjak KKT Kraus KLC 50 T | 1