## RfQ
UPIT ZA PONUDU (RfQ)
Usluga popravka pumpi za potrebe proizvodnih pogona Jamnica plus d.o.o.
| Kontakt za tehnička pitanja |  |  |  |  | Kontakt za komercijalna pitanja i ponudu
Kontakt osoba Jamnice: | Slobodan Simić / Martin Braim |  |  |  | Kontakt osoba Jamnice: | Zlatko Orečić
E-mail adresa: | slobodan.simic@jamnica.hr / martin.braim@jamnica.hr |  |  |  | E-mail adresa: | zlatko.orecic@jamnica.hr
Kontakt telefon: | +38598228502 / +385996068421 |  |  |  | Kontakt telefon: | +385993132582
Datum kreiranja upita
Rok podnošenja ponude |  | u | sati
Opis projekta/ potrebe
Predmet nabave su usluge popravka pumpa, kao i hitne intervencije popravka pumpa u svrhu što kraćeg vremena zastoja u radu proizvodnih linija, UPOV-a, tehnoloških vrela i pogona. Jamnica plus d.o.o. je proizvođač prirodnih mineralnih voda i osvježavajućih bezalkoholnih pića (gazirana/negazirana). U svom portfelju ima gazirana i negazirana bezalkoholna pića koji se pune na proizvodnim linijama sa i bez konzervansa. U pogonu se koriste razne pumpe koji čine jedan od ključnih segmenata u procesu proizvodnje. Ukoliko dođe do iznenadnog kvara na pump-i /-ama, radi što kraćeg vremena zastoja proizvodnje i gubitka proizvoda, potrebna je usluga hitnog preuzimanja, popravka te dostava istih. Predmet nabave uključuje uslugu popravka pumpi, te isporuku servisiranih i popravljenih pumpi na dvije proizvodne lokacije: 1. Punionica Jamnica Pisarovina Vladimira Nazora 57 10451 Pisarovina 2. Punionica Jana Celine 54 10453 Gorica Svetojanska Dodatne napomene: 1. osigurati pravovremeno preuzimanje, popravak i isporuku tražene pumpe 2. U prilogu je specifikacija po segmentima proizvodnje u kojima se nalaze pumpe 3. Za pumpe navedene u specifikaciji molimo naznačiti cijenu redovnog servisa pumpe (zamjena potrošnih dijelova prema naputku proizvođača) 4. Ugovor za natječajni postupak se sklapa na rok od godine dana
Uvjeti (uvjete pod brojevima 3, 4 i 5 ispunjava ponuditelj)
1. Ponuditelji snose sve troškove u vezi s pripremom i podnošenjem ponude.
2. Fortenova Grupa i njene članice pridržavaju pravo odbiti određenu ili sve primljene ponude.
3. Ponuditelji prihvaćaju pregovore o cijeni, uključujući i e-dražbu.
4. Ponuditelji prihvaćaju odgodu plaćanja od 60 dana kao standardni uvjet plaćanja s članicama Fortenova Grupe.*
5. Ponuditelji prihvaćaju Opće ugovorne uvjete Jamnice plus d.o.o. - PRILOG A**
6. U slučaju da ponuda pristigne izvan traženog roka, ista se neće smatrati valjanom.
* Ukoliko se ne slažete s traženim danima plaćanja, molim navedite Vašu opciju.
** Ukoliko se ne slažete s Općim ugovornim uvjetima, molim navedite koji dio je za Vas sporan.
Kriteriji za evaluaciju ponuda
1. Evaluacija tehničke dokumentacije
2. Evaluacija ponuđene cijene
Kontakt podaci ponuditelja
Naziv poduzeća: |  |  |  |  | OIB:
Ulica i kućni broj: |  |  |  |  | IBAN:
Poštanski broj: |  |  |  |  | Kontakt osoba:
Grad: |  |  |  |  | E-mail adresa:
Država: |  |  |  |  | Kontakt telefon:
Razrada ponude (ispunjava ponuditelj)
Total iznos ponude |  | €
Uvjeti isporuke |  |  |  | (Incoterms 2020)
Rok isporuke |  | dana od datuma zaprimanja narudžbe
Napomena ponuditelja
Datum: |  |  |  |  | Odgovorna osoba:
Mjesto: |  |  |  |  | Pečat i potpis:
DA
DA
DA
NE
NE
NE

## Specifikacija materijala
Punionica JANA
Lokacija | Oznaka pumpe | KOM
Kotlovnica | Grundfos CR5-22A-FGJ-A-E-HQQE | 1
Kotlovnica | Grundfos CR5-29A-FGJ-A-E-HUBE | 1
Kotlovnica | ELKO VC 104 S | 1
Spremnik prihvata kondenzata CIP stanica | Grundfos CR3-8 A-A-A-E-HQQE | 1
Sirupana pogona Jana | HILGE HYGIA I K KYY 65/40/5.5/2 | 1
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda | GRUNDFOS SV 014 CU 50B | 1
Punjački blok linije L4 | Lowara SHS 50-160/55 | 1
Pumpna stanica linije L4 | Lowara SHE 50-160/55 | 1
Punionica JAMNICA
Lokacija | Oznaka pumpe | KOM
Priprema mineralne vode | JEDINSTVO Zagreb Model ; Ia Protok : 30 m³/h Snaga :2,2 kW Tlak : 1 bar | 4
| JEDINSTVO Zagreb Model ; III A Protok : 60 m³/h Snaga :7,5 kW Tlak : 2 bar | 1
| JEDINSTVO Zagreb Model ; IIc Protok : 36 - 40 m³/h Snaga :5,5 kW Tlak : 2 bar | 1
| JEDINSTVO Zagreb Model ; IIc Protok : 30 m³/h Snaga :5,5 kW Tlak : 3 bar | 1
| JEDINSTVO Zagreb Model ; I B Protok : 25 m³/h Snaga :2,2 kW Tlak : 1 bar | 1
| Euro HYGIA II Bloc – Super 65 / 50 Protok : 25 m³/h Snaga : 5,5 kW | 1
| Euro HYGIA BLOC II / 4 - A 100 / 65 Protok : 25 m³/h Snaga : 11 kW | 1
| Euro HYGIA II BLOC 100 / 100 Protok : 25 m³/h Snaga : 5,5 kW | 1
| Euro HYGIA II BLOC 80 / 65 Protok : 25 m³/h Snaga : 3 kW | 1
| Euro HYGIA II ADAPTA 80 / 65 Protok : 10-30 m³/h Snaga : 7,5 Kw | 1
| STERILING LEMB 161 96 1750 ¹min Protok : 195m³/h Snaga : 6kW | 1
| Euro HYGIA II ADAPTA 65 / 65 Protok : 30 m³/h Snaga : 15 Kw | 2
| Euro HYGIA II ADAPTA 65 / 65 Protok : 36 m³/h Snaga : 7,5 Kw | 4
Mineralna i tehnološka vrela | Lowara 16GS75T – 40S | 1
| Elektrokovina PC6-05 | 1
| Elektrokovina PC6-10 | 1
| KSB UPAchrom 100 12/8 CC ( 2,2kW ) | 1
Sirupana pogona Jamnica | CSF CS 50 – 175 – 2 – 15/BM.PT64 | 1
| CSF MAE 70 – L/AA.Y72 | 1
| LOWARA SHE 50 – 125 / 30 | 1
| CSF CS 50 – 175 – 2 – 5,5/BM.P.T64 | 1
| CSF CS 50 – 175 – 2 – 7,5/BM.PT64 | 1
| LOWARA SHE 50 – 125 / 22 / A | 1
| CSF CS 40 – 145 – 2 – 4/BM.PT64 | 1
| CSF CS 40 – 210 – 2 – 15/BM.P.T64 | 1