## RfQ
UPIT ZA PONUDU (RfQ)
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na proizvodnim lokacijama Jamnica plus d.o.o.
| Kontakt za tehnička pitanja | [5 empty] | Kontakt za komercijalna pitanja i ponudu
Kontakt osoba Jamnice: | Slobodan Simić / Martin Braim |  |  |  |  | Kontakt osoba Jamnice: | Zlatko Orečić
E-mail adresa: | slobodan.simic@jamnica.hr / martin.braim@jamnica.hr |  |  |  |  | E-mail adresa: | zlatko.orecic@jamnica.hr
Kontakt telefon: | +38598228502 / +385996068421 |  |  |  |  | Kontakt telefon: | +385 1 2393 244
Datum kreiranja upita | 01.02.2024.
Rok podnošenja ponude | 08.02.2024. | u | 10.00 | sati
Opis projekta/ potrebe
Jamnica plus d.o.o. je proizvođač prirodnih mineralnih voda i osvježavajućih bezalkoholnih pića (gazirana/negazirana). Također u svom portfelju ima i negazirana bezalkoholna pića koji se proizvode bez konzervansa i pune na aseptičkim linijama. Za potrebe proizvodnih procesa na lokacijama koristimo komprimirani zrak te paru. U sklopu postrojenja za proizvodnju komprimiranog zraka i pare nalaze se i sigurnosni ventili. Sukladno Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila mora se obaviti najmanje jedanput u dvije godine. Poslove podešavanja i ispitivanja sigurnosnog ventila može obavljati pravna osoba koja ima akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 te je uz ponudu potrebno priložiti i dokaz o posjedovanju akreditacije. Ponuditelj mora imati mogućnost obavljanja ispitivanja u laboratoriju kao i na terenu (mobilni ispitni stol). Predmet nabave uključuje: 1) Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila te izrada izvješća - cijena za uređaje iz priloga ''Specifikacija uređaja'' 2) Po potrebi dolazak na lokaciju Jamnice plus d.o.o. s mobilnim ispitnim stolom– specificirati trošak servisnog vozila na relaciji sjedište dobavljača -proizvodna lokacija Jamnice plus d.o.o. 3) Priložiti dokaz o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 4) U slučaju potrebe mogućnost isporuke novih sigurnosnih ventila s izvješćem o ispitivanju i podešavanju na dvije proizvodne lokacije: 1. Punionica Jamnica Pisarovina Vladimira Nazora 57 10451 Pisarovina 2. Punionica Jana Celine 54 10453 Gorica Svetojanska Popis sigurnosnih ventila koji su obuhvaćeni ovim natječajnim postupkom se nalazi u prilogu.
Uvjeti (uvjete pod brojevima 3, 4 i 5 ispunjava ponuditelj)
1. Ponuditelji snose sve troškove u vezi s pripremom i podnošenjem ponude.
2. Fortenova Grupa i njene članice pridržavaju pravo odbiti određenu ili sve primljene ponude.
3. Ponuditelji prihvaćaju pregovore o cijeni, uključujući i e-dražbu.
4. Ponuditelji prihvaćaju odgodu plaćanja od 60 dana kao standardni uvjet plaćanja s članicama Fortenova Grupe.*
5. Ponuditelji prihvaćaju Opće ugovorne uvjete Jamnice plus d.o.o. - PRILOG A**
6. U slučaju da ponuda pristigne izvan traženog roka, ista se neće smatrati valjanom.
* Ukoliko se ne slažete s traženim danima plaćanja, molim navedite Vašu opciju.
** Ukoliko se ne slažete s Općim ugovornim uvjetima, molim navedite koji dio je za Vas sporan.
Kriteriji za evaluaciju ponuda
1. Evaluacija tehničke dokumentacije
2. Evaluacija ponuđene cijene
Kontakt podaci ponuditelja
Naziv poduzeća: | [5 empty] | OIB:
Ulica i kućni broj: | [5 empty] | IBAN:
Poštanski broj: | [5 empty] | Kontakt osoba:
Grad: | [5 empty] | E-mail adresa:
Država: | [5 empty] | Kontakt telefon:
Razrada ponude (ispunjava ponuditelj)
Total iznos ponude |  | €
Uvjeti isporuke |  |  |  |  | (Incoterms 2020)
Rok isporuke |  | dana od datuma zaprimanja narudžbe
Napomena ponuditelja
Datum: | [5 empty] | Odgovorna osoba:
Mjesto: | [5 empty] | Pečat i potpis:
DA
DA
DA
NE
NE
NE

## Specifikacija uređaja
Punionica JANA / Punionica JAMNICA
TIP | Opis | KOM
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnog ventila DN65 | Opružni,navojni/prirubnički, Medij: Zrak/Voda/Para | 1
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnog ventila DN50 | Opružni,navojni/prirubnički, Medij: Zrak/Voda/Para | 1
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnog ventila DN40 | Opružni,navojni/prirubnički, Medij: Zrak/Voda/Para | 1
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnog ventila DN32 | Opružni,navojni/prirubnički, Medij: Zrak/Voda/Para | 1
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnog ventila DN25 | Opružni,navojni/prirubnički, Medij: Zrak/Voda/Para | 1
Servis, ispitivanje i podešavanje sigurnosnog ventila DN15 | Opružni,navojni/prirubnički, Medij: Zrak/Voda/Para | 1