## Sheet1
UPIT ZA PONUDU (RfQ)
Rekonstrukcija krovnih površina proizvodnog pogona, Vladimira Nazora 57, 10451 Pisarovina (Pogon JAMNICA) - priprema za postavljanje solarne elektrane
| Kontakt za tehnička pitanja | [5 empty] | Kontakt za komercijalna pitanja i ponudu
Kontakt osoba Jamnice: | Martin Braim |  |  |  |  | Kontakt osoba Jamnice: | Narcis Mikan
E-mail adresa: | martin.braim@jamnica.hr |  |  |  |  | E-mail adresa: | narcis.mikan@jamnica.hr
Kontakt telefon: | 099 606 8421 |  |  |  |  | Kontakt telefon: | 01 2939 144
Datum kreiranja upita | 2024-03-06
Rok podnošenja ponude | 2024-03-14 | u | 12 | sati
Opis projekta/ potrebe
Projekt rekonstrukcije krovnih površina proizvodnog pogona je preduvjet, odnosno nulta faza realizacije projekta postavljanja solarne elektrane u sklopu proizovodnog pogona. Opis sačinjavaju elementi projekta obuhvaćeni stavkama Troškovnika građevinsko obrtničkih i izolaterskih radova, koji je sastavni dio ovog Upita za ponudu.
Uvjeti (uvjete pod brojevima 3, 4 i 5 ispunjava ponuditelj)
1. Ponuditelji snose sve troškove u vezi s pripremom i podnošenjem ponude.
2. Fortenova Grupa i njene članice pridržavaju pravo odbiti određenu ili sve primljene ponude.
3. Ponuditelji prihvaćaju pregovore o cijeni, uključujući i e-dražbu.
4. Ponuditelji prihvaćaju odgodu plaćanja od 60 dana kao standardni uvjet plaćanja s članicama Fortenova Grupe.*
5. Ponuditelji prihvaćaju Opće ugovorne uvjete Jamnice plus d.o.o. - PRILOG A**
6. U slučaju da ponuda pristigne izvan traženog roka, ista se neće smatrati valjanom.
* Ukoliko se ne slažete s traženim danima plaćanja, molim navedite Vašu opciju.
** Ukoliko se ne slažete s Općim ugovornim uvjetima, molim navedite koji dio je za Vas sporan.
Kriteriji za evaluaciju ponuda
1. Evaluacija tehničke dokumentacije
2. Evaluacija ponuđene cijene
Kontakt podaci ponuditelja
Naziv poduzeća: | [5 empty] | OIB:
Ulica i kućni broj: | [5 empty] | IBAN:
Poštanski broj: | [5 empty] | Kontakt osoba:
Grad: | [5 empty] | E-mail adresa:
Država: | [5 empty] | Kontakt telefon:
Razrada ponude (ispunjava ponuditelj)
Total iznos ponude |  | €
Uvjeti isporuke |  |  |  |  | (Incoterms 2020)
Rok isporuke |  | dana od datuma zaprimanja narudžbe
Napomena ponuditelja
Datum: | [5 empty] | Odgovorna osoba:
Mjesto: | [5 empty] | Pečat i potpis:
DA
DA
DA
NE
NE
NE

## NASLOVNICA
Građevina i lokacija:
PROIZVODNI POGON "JAMNICA" Ulica Vladimira Nazora 57 10451 Pisarovina
Investitor i naručitelj:
JAMNICA plus d.o.o.
Getaldićeva 3, 10000 Zagreb
OIB: 02233362849
SANACIJA KROVOVA
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH,
IZOLATERSKIH I LIMARSKIH RADOVA
Faza projekta:
Vrsta projekta:
Glavni projektant:
Projektant:
Izvedbeni projekt
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
OŠ PZGD
016-10
srpanj 2011.

## SANACIJA_KROVA pogon JAMNICA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH, IZOLATERSKIH I LIMARSKIH RADOVA
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA € | UKUPNA CIJENA €
REKONSTRUKCIJA KROVOVA - pogon Jamnica
1. | MEKANI - RAVNI NEPROHODNI KROV
1.1. | Demontaža i ponovna montaža postojećeg limenog opšava atike Pažljiva demontaža i ponovna montaža postojećeg limenog opšava atike krovova. Prethodno pažljivo otpojiti sve instalacije i gromobranske trake po rubu krova. Obračun po m1. | m1 | 314 |  | 0
1.2. | Uklanjanje postojeće hidroizolacije rubno uz atiku i kupole Uklanjanje postojeće TPO Extrupol hidroizolacije krova rubno uz atiku i kupole i odvoz na mjesnu deponiju. Prethodno pažljivo otpojiti sva vodovodna grla, gromobranske trake i sve krovne instalacije. Obračun po m1. Uklonjenu hidroizolaciju odvesti na mjesnu deponiju. U cijeni sav, rad, materijal, transport, rad na visini. | m1 | 574 |  | 0
1.3. | Nova hidroizolacija krova Dobava i ugradnja hidroizolacijske membrane tipa kao VAEPLAN V 2,2 mm ili slična, visokopolimerna kompatibilna s bitumenom za izolaciju krovova od VAE/VC-AC kao homogena traka sa sintetiziranim poliesterskim filcom kaširanim s donje strane kao zaštitnim slojem u sistemu mehaničkog pričvršćenja tiplama . Membrana se polaže na postojeću TPO Extrupol hidroizolaciju s preklopom 5 cm čiji spojevi se zavaruju specijalnom tekućinom ili vrućim zrakom. Ima visoku paropropusnost (µ < 14,000). Obračun po m2.
| – hidroizolacija (horizontalno) | m2 | 3235 |  | 0
| – hidroizolacija (vertikalno - atika i kupole) | m2 | 295 |  | 0
| – hidroizolacija (obrada slivnika - SAMO RAD) | kom | 15 |  | 0
| – hidroizolacija (obrada preljeva dim 100x500 mm) | kom | 6 |  | 0
| – hidroizolacija (obrada prodora do 1 m2) | kom | 18 |  | 0
1.4. | Hidroizolacija krovnih uvala - kanalica kosog limenog krova Dobava materijala i izrada hidroizolacije krovnih uvala - kanalica kosog krova sa membranom tipa kao VAEPLAN – VS, ili slična, samoljepljiva jednoslojna, visokopolimerna hidroizolacijska membrana. Membrana se postavlja kao samoljepljiva, uz prethodno tretiranje podloge primerom tipa kao VAEPRIMER D ili slično. Membrana je kompatibilana s bitumenom, spojevi se zavaruju specijalnom tekućinom i vrućim zrakom. Ima visoku paropropusnost (µ < 14,000). Razvijena širina krovnih uvala - kanalica do 1,20 m1. Obračun po m1. | m1 | 300 |  | 0
1.5. | Geberit pluvia vodolovna grla Demontaža postojećih Geberit pluvia vodolovnih grla, te dobava i ugradnja novih Geberit pluvia vodolovnih grla sa spajanjem na postojeću mrežu sistema pluvia odvodnje ravnog neprohodnog krova. Obračun komplet. U cijeni sav, rad, materijal, transport, rad na visini. | kom | 15 |  | 0
1.6. | Gromobranska instalacija krova Po izradi novog krova, postaviti sve prethodno uklonjene krovne instalacije i gromobranske trake na isto mjesto. U cijeni sva potrebna ukrajanja, spajanja, zamjena dotrajalih instalacijskih dijelova novim, uključivo i nove nosače. Sve do potpune funkcionalnosti, bez elektroispitivanja. Obračun komplet. U cijeni sav, rad, materijal, transport, rad na visini. | m1 | 435 |  | 0
1. | SANACIJA MEKANI - RAVNI NEPROHODNI KROV UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0
2. | LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - sve RAL 9002 (bijela boja)
2.1. | Demontaža postojećega pokrova od trapeznog lima, sa odvozom i zbrinjavanjem. Uključeno je i demontiranje svih postojećih opšava sljemena, krovnih prodora i ventilacija. U cijeni je kranska dizalica za spuštanje materijala. Obračun po m2. | m2 | 7500 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža novoga trapeznoga pokrova T40/0,75 mm koji se postavlja na mjesto demontiranoga pokrova na postojeće sekundarne nosače (koji su na razmacima od cca 1,5m). U cijeni je kranska dizalica za dizanje materijala. Obračun po m2. | m2 | 7500 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža novog ventilir. sljemenog opšava. Opšav se sastoji iz tri dijela, RŠ 500 + RŠ 500 + RŠ 400, sa čeličnom podkonstrukcijom. Obračun po m1. | m1 | 270 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža opšava na spoju krovne plohe i krovne uvale (kanalice), koji se postavlja ispod trapeznog RŠ do 500 mm - okap u kanalicu. Obračun po m1. | m1 | 605 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža zabatnih opšava RŠ 500 mm. Obračun po m1. | m1 | 210 |  | 0
2.6. | Dobava i montaža sljemenih opšava na jednostrešnim krovnim plohama, koji služi kao završna maska RŠ 500 mm. Obračun po m1. | m1 | 10 |  | 0
2.7. | Dobava i montaža opšava na spoju krovne plohe i vertikalnih zidova RŠ 500 mm. Obračun po m1. | m1 | 95 |  | 0
2.8. | Demontaža vertikalnih fasadnih trapeza radi postave opšava na spoju horizontalne i vertikalne plohe koji se moraju postaviti iza fasadnih trapeza, te ponovna montaža istih (uključeni novi vijci po potrebi). Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
2.9. | Dobava i montaža opšava oko svjetlosnih kupola na krovnim plohama RŠ 600 mm. Obračun po m1. | m1 | 530 |  | 0
2.10. | Dobava i montaža opšava svih ostalih postojećih prodora i ventilacija koje se nalaze na krovim plohama RŠ 600 mm. Obračun po m1. | m1 | 70 |  | 0
2.11. | Dobava i montaža opšava ventilacionih i odzračnih cijevi na krovnim plohama Ø150 mm. | kom | 3 |  | 0
2.12. | Dobava i montaža opšava zadnjica svih krovnih prodora koji su predhodno obloženi bočnim opšavima (iz stavke 9., 10. i 11.) Zadnjica se postavlja od zadnje strane prodora pa sve do ispod sljemenog opšava. Obračun po m2. | m2 | 205 |  | 0
2.13. | Dobava i montaža horizontalnih oluka RŠ do 500 mm. Obračun po m1. | m1 | 145 |  | 0
2.14. | Dobava i montaža spojnih elemenata na spoju horizontalnog i vertikalnog oluka. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
2.15. | Dobava i montaža vertikalnih oluka do Ø 120 mm. Obračun po m1. | m1 | 7 |  | 0
2.16. | Dobava i montaža koljena na vertikalnim olucima. Obračun po komadu. | kom | 7 |  | 0
2.17. | Dobava i montaža tipskih linijskih snjegobrana koji se postavljaju na trapezni pokrov. Obračun po m1. | m1 | 220 |  | 0
2. | LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0
3. | SVJETLOSNE KUPOLE I TRAKE - AKRIPOL
3.1. | Demontaža krovnih svjetlosnih kupola i traka sa spuštanjem s krova i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po komadu. | kom | 35 |  | 0
3.2. | Svjetlosna kupola tipa "ALUX", dvoslojna, mliječne boje - svijetlopropusna ( opal - akril UV i IRG / prozirno - akril UV ) izrađena iz UV i IRG "GOLD" stabiliziranog kvalitetnog lijevanog akrilnog stakla, proizvod AKRIPOL d.o.o. dimenzija svijetle mjere L = 100 x 220 cm dimenzija nazivne mjere N = 116 x 236 cm | kom | 10 |  | 0
3.3. | Svjetlosni segmenat trake tipa "ALUX", dvoslojni, mliječne boje - svijetlopropusna ( opal - akril UV i IRG / prozirno - akril UV ) izrađen iz UV i IRG "GOLD" stabiliziranog kvalitetnog lijevanog akrilnog stakla, proizvod AKRIPOL d.o.o. dimenzija svijetle mjere L = 1,00 x 1,90 cm dimenzija nazivne mjere N = 1,20 x 2,10 m | kom | 20 |  | 0
3.4. | Svjetlosni segmenat trake tipa "ALUX", dvoslojni, mliječne boje - svijetlopropusna ( opal - akril UV i IRG / prozirno - akril UV ) izrađen iz UV i IRG "GOLD" stabiliziranog kvalitetnog lijevanog akrilnog stakla, proizvod AKRIPOL d.o.o. dimenzija svijetle mjere L = 0,80 x 1,10 cm dimenzija nazivne mjere N = 1,00 x 1,30 m | kom | 5 |  | 0
3. | SVJETLOSNE KUPOLE I TRAKE - AKRIPOL UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0
| Razni nepredviđeni radovi u iznosu do 5%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0